## Datos
DATOS DEL PROFESIONAL
Apellido y Nombres del Profesional
D.N.I. Nº
Matrícula CAPBA
Municipalidad
Matrícula Municipal
Fecha de presentacion | 27 de diciembre de 2013
DATOS CATASTRALES
CIRC.
SECC.
FRACC.
MZ.
PC
DATOS DE LA OBRA
Calle
Nº
Depto-Piso-UF:
Localidad
C.P.
Teléfono

## CCIE T1R
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DC-T1R) - RESOLUCIÓN ENRE 225/2011 PARA SUMINISTROS T1R MONOFÁSICOS | [10 empty] | CCIE
VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA TRAMITAR LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO MONOFÁSICO T1R (USO VIVIENDA)
SELLO DE VISADO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El que suscribe | 0 | [7 empty] | Matrícula CAPBA Nº: |  |  | 0
Matrícula municipal Nº: |  | 0 |  |  | Municipalidad de: |  |  | 0
DECLARA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD QUE HA VERIFICADO LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN ENRE 225/2011, EN SU ANEXO I, APARTADO II, PUNTO 3 "REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN DEL NUEVO SUMINISTRO EN VIVIENDAS TARIFA T1R MONOFÁSICAS", EN LA VIVIENDA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN.
Datos de la vivienda
Nomenclatura Catastral |  |  | Circ.: | 0 | Secc.: | 0 | Fracc.: | 0 | Mz.: | 0 | Pc.: | 0
Calle: | 0 | [5 empty] | Nº: | 0
Depto-Piso-UF: | 0 |  |  |  |  | Localidad: |  | 0
Código Postal: | 0 |  |  |  |  | Teléfono: |  | 0
IMPORTANTE:
1) La emisión de la presente Declaración de Conformidad de la Instalación Eléctrica (DC - T1R) conforme a los requisitos mínimos establecidos en el anexo I, apartado II, punto 3 de la Resolución ENRE 225/2011 NO contempla la revisión integral de la totalidad de la instalación interior de la vivienda, razón por la cual se recomienda especialmente al usuario, propietario u ocupante que haga realizar la verificación total de la instalación por personal calificado y conforme a la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) vigente. Además se recomienda realizar, también por intermedio de personal calificado, las correspondientes inspecciones periódicas de la instalación eléctrica cada 5 años como plazo máximo.
2) La resolución ENRE 225/2011 puede ser consultada en www.enre.gov.ar
3) La emisión de la presente implica el compromiso del usuario, propietario u ocupante de la vivienda para permitir el ingreso del Matriculado a los fines de confirmar por muestreo estadístico la confiabilidad del sistema. El Matriculado portará la credencial que lo acredite como tal y deberá estar, en todos los casos, acompañado por el registrado suscriptor de la CCIE - T1R.
4) El usuario, propietario u ocupante recibe copia de la documentación adjunta para su registro.
La presente tiene carácter de declaración jurada. | [8 empty] | DATOS DEL MATRICULADO
27 de diciembre de 2013
| Firma suscriptor |  |  |  |  | Fecha
Aclaracion: | 0
0
Matrícula CAPBA Nº: |  | 0 | Matrícula Municipal Nº:
D.N.I. Nº: | 0
Consultas: info@capba2.org.ar - Tel: 5088-9000 - www.capba2.org.ar

## 3 T1R
| ANEXO II - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DC-T1R) - RESOLUCIÓN ENRE 225/2011 PARA SUMINISTROS T1R MONOFÁSICOS | [6 empty] | 2
Datos de la vivienda
Calle: | 0 |  |  | Nº: | 0
Depto-Piso-UF: | 0 |  | Localidad: |  | 0
UBICACIÓN DE LA TOMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN, LAS MASAS DE LA INSTALACIÓN Y LAS BOCAS DE TOMACORRIENTES EN EL CROQUIS DE VISTA EN PLANTA DE LA VIVIENDA (En caso que corresponda indicar "Ver anexo adjunto").
Nota 1: Indicar la sección de los conductores de protección PE
Nota 2: En caso de encontrarse instalada, indicar la ubicación de la toma de Puesta a Tierra de Servicio de la Distribuidora.
MEDICIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Valor de la Resistencia de Puesta a Tierra de protección en la Toma de Tierra local de la Instalación | [8 empty] | Ohm
Medido con: |  |  | Indicar marca y modelo
LISTADO DE LOS MATERIALES CONCERNIENTES A LA PRESENTE DC-T1R EMITIDA CONFORME A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I, APARTADO II, PUNTO 3 DE LA RESOLUCIÓN ENRE 225/2011.
Material | Norma de Referecia y características Nominales |  |  | Marca |  | Origen | Conformidad con Res SICyM 92/98 y Organismo de Certificación
Caja de Tablero Principal | IEC 60670-24 material aislante (doble aislación) 4 bocas DIN IP 549 |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Pequeño Interruptor Automatico | IEC 60898, 25A, curva "C" Icc 3000A, clase de limitación 2 |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Interruptor Diferencial | IEC 61008, Corriente de fuga 30mA In=25A |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Jabalina y toma cable | IRAM 2309 jabalina 1,5 m de largo y 3/4" de diámetro y tomacable bronce de 3/4" |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Conductor unipolar | IRAM NM 247-3 sección 4mm2 |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Conductor unipolar | IRAM NM 247-3 sección 10 mm2 |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
Borneras para Puesta a Tierra | IRAM 2441 bornera de 3 contactos en TP (aislada) y XX conexiones para TS |  |  | xxxxx |  | xxxxxx | Marca "S" certificado por "XXXXXX"
------ | ------ |  |  | ------ |  | ------ | ----
------ | ------ |  |  | ------ |  | ------ | ----
Mat. CAPBA Nº: | 0 | Apellido y Nombre: |  | 0
Mat. Municipal Nº: | 0 | Municipalidad de: |  | 0
27 de diciembre de 2013
| Firma | [5 empty] | Fecha

## 2 T1R
| ANEXO I - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DC-T1R) - RESOLUCIÓN ENRE 225/2011 PARA SUMINISTROS T1R MONOFÁSICOS | [6 empty] | 2 T1R
Datos de la vivienda
Calle: | 0 |  |  |  | Nº: | 0
Depto-Piso-UF: | 0 |  |  | Localidad: |  | 0
DETALLE DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEL TABLERO PRINCIPAL (Ver Nota 1) |  |  |  | ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL Y DATO DE Icc MÁXIMA
Icc máxima (kA) =
CIRCUITO Nº | 1 |  | (Ver Nota 2)
Sección L, N [mm²] | 4 |  | ------
Sección PE [mm²] | 4
IMC [A] | 28
INP [A] | 25 |  | No corresponde
Observaciones: IMC: corriente máxima del conductor; INP: corriente nominal de la protección
Nota 1: El Tablero Principal, es aquel al que acomete la línea Principal de alimentación de la Empresa Distribuidora de Energía desde el medidor
Nota 2: Columna para indicar la INP del Interruptor termomagnético de cabecera del Tablero Principal, para el caso de tener 2 o más circuitos de salida del Tablero Principal
CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL
Referencias en esquema unifilar | Denominación |  | Tensión Nominal | Corrientes nominales
1 | Pequeño Interruptor Automático (PIA) |  | 230 V | 25 A |  |  | Curva C, Icc 3000 A, Clarse de Limitación 2
2 | Interruptor Diferencial |  | 230 V | 25 A |  |  | Corriente de fuga 30 mA, IEC 61008
3
4
5
CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTORES Y BARRAS DEL TABLERO PRINCIPAL
Referencias en esquema unifilar | Denominación |  | Tensión Nominal | Corrientes nominales |  |  | Observaciones
A | Línea Seccional |  | 450-750 V | 4 mm2 |  |  | IRAM NM 247-3
B | Conductor de Puesta a Tierra |  | 450-750 V | 10 mm2 |  |  | IRAM NM 247-3 bicolor verde-amarillo
C | Conductor de Protección (PE) |  | 450-750 V | 4 mm2 |  |  | IRAM NM 247-3 bicolor verde-amarillo
D | Conductores de conexión |  | 450-750 V | 4 mm2 |  |  | IRAM NM 247-3
E | Borneras para Puesta a Tierra |  | ------------ | ---------- |  |  | Bornera de 3 contactos en TP, In 63 A, Norma IRAM 2441, aislada
Mat. CAPBA Nº: | 0 | Apellido y Nombre: |  |  | 0
Mat. Municipal Nº: | 0 | Municipalidad de: |  |  | 0
27 de diciembre de 2013
| Firma | [5 empty] | Fecha